## Podatki ALPSKI VODNI VIRI 2024
AGENCIJA RS ZA OKOLJE
[6 empty] | 1010 | 1020 | 1060 | 1070 | 1080 | 1090 | 1100 | 2100 | 2140 | 2150 | 2160 | 2170 | 2180 | 2220 | 2230 | 2270 | 2280 | 2291 | 2301 | 3011 | 4010 | 4020 | 4030 | 4040 | 4070 | 4080 | 4090 | 4120 | 4150 | 4160 | 4190 | 4220 | 4230 | 4260 | 4270 | 4280 | 4290 | 4330 | 4370 | 4480 | 4485 | 4490 | 4495 | 9081 | 9100 | 9102 | 9103 | 9104 | 9110 | 9130 | 9139 | 9140 | 9141 | 9142 | 9143 | 9145 | 9148 | 9149 | 9150 | 9151 | 9152 | 9153 | 9154 | 9155 | 9156 | 9157 | 9158 | 9159 | 9160 | 9161 | 12000 | 12002 | 12004 | 12006 | 12008 | 12010 | 12012 | 12014 | 12016 | 12018 | 12020 | 12022 | 12024 | 12026 | 12028 | 12030 | 12032 | 12034 | 12036 | 12038 | 12040 | 12044 | 12048 | 12050 | 12060 | 12062 | 12064 | 12068 | 12070 | 12072 | 12074 | 12078 | 12080 | 12084 | 13055 | 13060 | 13065
Vodno telo | Ime | Šifra postaje | Koordinata N | Koordinata E | Datum | Temperatura zraka | Temperatura vode | pH | Električna prevodnost (20 0C) | Kisik | Nasičenost s kisikom | Redoks potencial | TOC | Amonij | Nitriti | Nitrati | Sulfati | Kloridi | Fosfor (skupno) | Ortofosfati | Natrij | Kalij | Mangan-filt. | Železo - filt. | Bor-filt. | Aluminij-filt. | Antimon-filt. | Arzen-filt. | Baker-filt. | Barij-filt. | Berilij-filt. | Cink-filt. | Kadmij-filt. | Kobalt-filt. | Kositer-filt. | Krom-filt. | Molibden-filt. | Nikelj-filt. | Selen-filt. | Srebro-filt. | Stroncij-filt. | Svinec-filt. | Vanadij-filt. | Titan-filt. | Cezij-filt. | Rubidij-filt. | Galij-filt. | Talij-filt. | Salmonella spp. | Escherichia coli (E. coli) | Verotoksična Escherichia coli (stx1) | Verotoksična Escherichia coli (stx2) | Verotoksična Escherichia coli (eae) | Intestinalni enterokoki | Campylobacter spp. | Shigella spp. | Vibrio spp. | Yersinia enterocolitica | Escherichia coli O157 | Escherichia coli EAEC - aggR | Escherichia coli ETEC - lt/st | Clostridioides difficile (hyper virulent)) | Molekularni označevalci odpornosti CTX-M | Molekularni označevalci odpornosti IMP | Molekularni označevalci odpornosti KPC | Molekularni označevalci odpornosti NDM | Molekularni označevalci odpornosti OXA-48 | Molekularni označevalec odpornosti VanA | Molekularni označevalec odpornosti VanB | Molekularni označevalci odpornosti VIM | Astrovirus | Sapovirus | Rotavirus A | Norovirus GGI/GGII | Adenovirus F | Sulfamerazin | Trimetoprim | Metoprolol | Betaksolol | Bezafibrat | Diklofenak | Fenofibrat | Fenoterol | Gemfibrozil | Indometacin | Karbamazepin | Ketoprofen | Kofein | Kodein | Propranolol | Paracetamol | Penicilin G | Sulfametoksazol | Testosteron | Teofilin | Naproksen | Propifenazon | Ciprofloksacin | Atenolol | Klorotetraciklin | Oksitetraciklin | Salbutamol | Sotalol | Sulfadiazin | Sulfadoksin | Sulfatiazol | Terbutalin | Tetraciklin | Krotamiton | Eritromicin | Klaritromicin | Azitromicin
[6 empty] | 0C | 0C | - | µS/cm | mg O2/l | % | mV | mg C/l | mg NH4/l | mg NO2/l | mg NO3/l | mg/l | mg/l | mg PO4/l | mg PO4/l | mg/l | mg/l | µg/l | µg/l | µg/l | µg/l | µg/l | µg/l | µg/l | µg/l | µg/l | µg/l | µg/l | µg/l | µg/l | µg/l | µg/l | µg/l | µg/l | µg/l | µg/l | µg/l | µg/l | µg/l | µg/L | µg/L | µg/L | µg/L | v 1 L | CFU/100 ml | v 1 L | v 1 L | v 1 L | CFU/100 ml | v 1 L | v 1 L | v 1 L | v 1 L | v 1 L | v 1 L | v 1 L | v 1 L | v 1 L | v 1 L | v 1 L | v 1 L | v 1 L | v 1 L | v 1 L | v 1 L | v 100ml | v 100ml | v 100ml | v 100ml | v 100ml | µg/L | µg/L | µg/L | µg/L | µg/L | µg/L | µg/L | µg/L | µg/L | µg/L | µg/L | µg/L | µg/L | µg/L | µg/L | µg/L | µg/L | µg/L | µg/L | µg/L | µg/l | µg/l | µg/L | µg/L | µg/L | µg/L | µg/L | µg/L | µg/L | µg/L | µg/L | µg/L | µg/L | µg/L | µg/L | µg/L | µg/L
1004 Julijske Alpe v porečju Save | Sava Dolinka - Zelenci | 3005 | 151088 | 403086 | 2024-09-04 | 24.1 | 7.3 | 8 | 216 | 8.3 | 85 | 380 | 0.36 | 0.011 | 0.0027 | 2.26 | 1.62 | 2.55 | <0.018 | 0.006 | 1.4 | 0.4 | 0.334 | 5.81 | <5 | <5 | <0.1 | 0.15 | <0.2 | 3.94 | <0.05 | <1.2 | <0.024 | <0.03 | <0.1 | <0.2 | <0.3 | <0.2 | <0.18 | <0.03 | 25.7 | <0.1 | 0.134 | <0.4 | <0.04 | 0.134 | <0.03 | 0.039 | ni najdeno | <10 | ni najdeno | ni najdeno | najdeno | 11 | ni najdeno | ni najdeno | ni najdeno | ni najdeno | ni najdeno | ni najdeno | najdeno | ni najdeno | najdeno | ni najdeno | ni najdeno | ni najdeno | ni najdeno | ni najdeno | ni najdeno | ni najdeno | ni najdeno | ni najdeno | ni najdeno | ni najdeno | ni najdeno | <0.01 | <0.006 | <0.005 | <0.004 | <0.006 | <0.012 | <0.01 | <0.003 | <0.005 | <0.005 | <0.006 | <0.005 | <0.017 | <0.017 | <0.004 | <0.01 | <0.021 | <0.006 | <0.004 | <0.02 | <0.009 | <0.009 | <0.03 | <0.03 | <0.02 | <0.03 | <0.03 | <0.03 | <0.03 | <0.03 | <0.03 | <0.03 | <0.03 | <0.012 | <0.03 | <0.03 | <0.03
1004 Julijske Alpe v porečju Save | Beli potoko pod Planiškimi skakalnicami | 3007 | 149606 | 402046 | 2024-10-01 | 7 | 6.4 | 8.2 | 151 | 11.1 | 101 | 280 | 0.47 | <0.01 | 0.0012 | 0.94 | 0.98 | <0.5 | <0.018 | <0.006 | 0.16 | <0.08 | 0.117 | <2 | <5 | 6.29 | <0.1 | 0.141 | <0.2 | <1 | <0.05 | <1.2 | <0.024 | <0.03 | <0.1 | <0.2 | <0.3 | <0.2 | <0.18 | <0.03 | 15.3 | <0.1 | 0.151 | <0.4 | <0.04 | <0.09 | <0.03 | <0.02 | ni najdeno | <10 | ni najdeno | ni najdeno | najdeno | 30 | ni najdeno | ni najdeno | ni najdeno | najdeno | najdeno | ni najdeno | ni najdeno | ni najdeno | najdeno | ni najdeno | ni najdeno | ni najdeno | ni najdeno | ni najdeno | ni najdeno | ni najdeno | ni najdeno | ni najdeno | ni najdeno | ni najdeno | ni najdeno | <0.01 | <0.006 | <0.005 | <0.004 | <0.006 | <0.012 | <0.01 | <0.003 | <0.005 | <0.005 | <0.006 | <0.005 | <0.017 | <0.017 | <0.004 | <0.01 | <0.021 | <0.006 | <0.004 | <0.02 | <0.009 | <0.009 | <0.03 | <0.03 | <0.02 | <0.03 | <0.03 | <0.03 | <0.03 | <0.03 | <0.03 | <0.03 | <0.03 | <0.012 | <0.03 | <0.03 | <0.03
1004 Julijske Alpe v porečju Save | Potok Trebiža | 3011 | 151328 | 401500 | 2024-09-04 | 26.3 | 16.5 | 8.2 | 253 | 10.4 | 116 | 380 | 1.08 | 0.011 | 0.0077 | 0.68 | 8.62 | 0.58 | <0.018 | <0.006 | 2.1 | 0.6 | 0.767 | <2 | 7.43 | <5 | 0.102 | 0.366 | 0.398 | 40.6 | <0.05 | <1.2 | <0.024 | <0.03 | <0.1 | <0.2 | 0.387 | <0.2 | <0.18 | <0.03 | 90.2 | <0.1 | 0.22 | <0.4 | <0.04 | 0.465 | <0.03 | <0.02 | ni najdeno | 230 | najdeno | najdeno | najdeno | 350 | ni najdeno | ni najdeno | ni najdeno | ni najdeno | najdeno | ni najdeno | najdeno | ni najdeno | najdeno | ni najdeno | ni najdeno | ni najdeno | najdeno | ni najdeno | ni najdeno | ni najdeno | ni najdeno | ni najdeno | ni najdeno | ni najdeno | ni najdeno | <0.01 | <0.006 | <0.005 | <0.004 | <0.006 | <0.012 | <0.01 | <0.003 | <0.005 | <0.005 | <0.006 | <0.005 | 0.092 | <0.017 | <0.004 | <0.01 | <0.021 | <0.006 | <0.004 | <0.02 | <0.009 | <0.009 | <0.03 | <0.03 | <0.02 | <0.03 | <0.03 | <0.03 | <0.03 | <0.03 | <0.03 | <0.03 | <0.03 | <0.012 | <0.03 | <0.03 | <0.03
1006 Kamniško-Savinjske Alpe | Kamniška bistrica - izvir | I02201 | 132067 | 468445 | 2024-09-02 | 22.3 | 5.5 | 8 | 142 | 12.2 | 103 | 400 | <0.3 | <0.01 | 0.0044 | 1.2 | 0.92 | <0.5 | 0.039 | 0.0067 | 0.15 | <0.08 | <0.1 | 2.17 | <5 | <5 | <0.1 | <0.1 | <0.2 | <1 | <0.05 | <1.2 | <0.024 | <0.03 | <0.1 | <0.2 | <0.3 | <0.2 | <0.18 | <0.03 | 15.2 | <0.1 | 0.122 | <0.4 | <0.04 | <0.09 | <0.03 | <0.02 | ni najdeno | <10 | najdeno | najdeno | najdeno | <10 | ni najdeno | ni najdeno | ni najdeno | ni najdeno | ni najdeno | ni najdeno | najdeno | ni najdeno | ni najdeno | ni najdeno | ni najdeno | ni najdeno | ni najdeno | ni najdeno | ni najdeno | ni najdeno | ni najdeno | ni najdeno | ni najdeno | ni najdeno | ni najdeno | <0.01 | <0.006 | <0.005 | <0.004 | <0.006 | <0.012 | <0.01 | <0.003 | <0.005 | <0.005 | <0.006 | <0.005 | <0.017 | <0.017 | <0.004 | <0.01 | <0.021 | <0.006 | <0.004 | <0.02 | <0.009 | <0.009 | <0.03 | <0.03 | <0.02 | <0.03 | <0.03 | <0.03 | <0.03 | <0.03 | <0.03 | <0.03 | <0.03 | <0.012 | <0.03 | <0.03 | <0.03
1006 Kamniško-Savinjske Alpe | Kamniška Bela | I02202 | 131105 | 469268 | 2024-09-02 | 20.8 | 9.5 | 8.1 | 224 | 10.9 | 101 | 430 | 0.54 | <0.01 | 0.0047 | 2.6 | 2.18 | 0.75 | <0.018 | <0.006 | 0.33 | 0.46 | <0.1 | <2 | <5 | <5 | <0.1 | 0.227 | <0.2 | 1.3 | <0.05 | <1.2 | <0.024 | <0.03 | <0.1 | 0.217 | 0.449 | <0.2 | <0.18 | <0.03 | 37.3 | <0.1 | 1.62 | <0.4 | <0.04 | 0.103 | <0.03 | <0.02 | ni najdeno | <10 | ni najdeno | ni najdeno | najdeno | <10 | ni najdeno | ni najdeno | ni najdeno | ni najdeno | ni najdeno | ni najdeno | ni najdeno | ni najdeno | ni najdeno | ni najdeno | ni najdeno | ni najdeno | ni najdeno | ni najdeno | ni najdeno | ni najdeno | ni najdeno | ni najdeno | ni najdeno | ni najdeno | ni najdeno | <0.01 | <0.006 | <0.005 | <0.004 | <0.006 | <0.012 | <0.01 | <0.003 | <0.005 | <0.005 | <0.006 | <0.005 | <0.017 | <0.017 | <0.004 | <0.01 | <0.021 | <0.006 | <0.004 | <0.02 | <0.009 | <0.009 | <0.03 | <0.03 | <0.02 | <0.03 | <0.03 | <0.03 | <0.03 | <0.03 | <0.03 | <0.03 | <0.03 | <0.012 | <0.03 | <0.03 | <0.03
1006 Kamniško-Savinjske Alpe | Dolski potok | I02203 | 130095 | 470148 | 2024-09-02 | 23.5 | 11.7 | 7.8 | 283 | 10.2 | 101 | 470 | 0.63 | <0.01 | 0.0049 | 4.78 | 4.81 | 0.72 | <0.018 | <0.006 | 0.75 | 0.17 | <0.1 | <2 | <5 | <5 | <0.1 | <0.1 | <0.2 | 11.5 | <0.05 | <1.2 | <0.024 | <0.03 | <0.1 | <0.2 | <0.3 | <0.2 | <0.18 | <0.03 | 31.2 | <0.1 | 0.08 | <0.4 | <0.04 | 0.15 | <0.03 | <0.02 | ni najdeno | 11 | najdeno | najdeno | najdeno | 11 | ni najdeno | ni najdeno | ni najdeno | ni najdeno | ni najdeno | najdeno | ni najdeno | ni najdeno | ni najdeno | ni najdeno | ni najdeno | ni najdeno | ni najdeno | najdeno | ni najdeno | ni najdeno | ni najdeno | ni najdeno | ni najdeno | ni najdeno | ni najdeno | <0.01 | <0.006 | <0.005 | <0.004 | <0.006 | <0.012 | <0.01 | <0.003 | <0.005 | <0.005 | <0.006 | <0.005 | <0.017 | <0.017 | <0.004 | <0.01 | <0.021 | <0.006 | <0.004 | <0.02 | <0.009 | <0.009 | <0.03 | <0.03 | <0.02 | <0.03 | <0.03 | <0.03 | <0.03 | <0.03 | <0.03 | <0.03 | <0.03 | <0.012 | <0.03 | <0.03 | <0.03
1006 Kamniško-Savinjske Alpe | Konjski potok | I02204 | 127479 | 470726 | 2024-09-02 | 25.6 | 13.2 | 8.2 | 351 | 10 | 100 | 460 | 0.74 | <0.01 | 0.0048 | 4.82 | 3.23 | 1.5 | <0.018 | <0.006 | 0.46 | 1.5 | 0.139 | 4.42 | <5 | 8.77 | 0.198 | 0.112 | 0.313 | 3.35 | <0.05 | <1.2 | <0.024 | <0.03 | <0.1 | <0.2 | <0.3 | <0.2 | <0.18 | <0.03 | 37.8 | <0.1 | 0.527 | <0.4 | <0.04 | 0.133 | <0.03 | <0.02 | najdeno | <10 | ni najdeno | ni najdeno | najdeno | <10 | ni najdeno | ni najdeno | ni najdeno | ni najdeno | ni najdeno | ni najdeno | najdeno | ni najdeno | najdeno | ni najdeno | ni najdeno | ni najdeno | ni najdeno | ni najdeno | ni najdeno | ni najdeno | ni najdeno | ni najdeno | ni najdeno | ni najdeno | ni najdeno | <0.01 | <0.006 | <0.005 | <0.004 | <0.006 | <0.012 | <0.01 | <0.003 | <0.005 | <0.005 | <0.006 | <0.005 | <0.017 | <0.017 | <0.004 | <0.01 | <0.021 | <0.006 | <0.004 | <0.02 | <0.009 | <0.009 | <0.03 | <0.03 | <0.02 | <0.03 | <0.03 | <0.03 | <0.03 | <0.03 | <0.03 | <0.03 | <0.03 | <0.012 | <0.03 | <0.03 | <0.03
1006 Kamniško-Savinjske Alpe | Zajetje Krivčevo | I02205 | 125767 | 474987 | 2024-09-02 | 31 | 12 | 8.3 | 372 | 10.4 | 105 | 430 | 0.32 | <0.01 | 0.004 | 3.92 | 3.02 | 0.73 | <0.018 | <0.006 | 0.48 | 0.25 | <0.1 | 2.48 | <5 | <5 | <0.1 | <0.1 | <0.2 | 2.32 | <0.05 | <1.2 | <0.024 | <0.03 | <0.1 | <0.2 | <0.3 | 1.5 | <0.18 | <0.03 | 14.6 | <0.1 | 0.262 | <0.4 | <0.04 | 0.144 | <0.03 | <0.02 | najdeno | <10 | najdeno | najdeno | najdeno | <10 | ni najdeno | ni najdeno | ni najdeno | ni najdeno | ni najdeno | ni najdeno | najdeno | ni najdeno | ni najdeno | ni najdeno | ni najdeno | ni najdeno | ni najdeno | ni najdeno | ni najdeno | ni najdeno | ni najdeno | ni najdeno | ni najdeno | ni najdeno | ni najdeno | <0.01 | <0.006 | <0.005 | <0.004 | <0.006 | <0.012 | <0.01 | <0.003 | <0.005 | <0.005 | <0.006 | <0.005 | <0.017 | <0.017 | <0.004 | <0.01 | <0.021 | <0.006 | <0.004 | <0.02 | <0.009 | <0.009 | <0.03 | <0.03 | <0.02 | <0.03 | <0.03 | <0.03 | <0.03 | <0.03 | <0.03 | <0.03 | <0.03 | <0.012 | <0.03 | <0.03 | <0.03
1006 Kamniško-Savinjske Alpe | Izvir Lučnica | I02206 | 130458 | 476744 | 2024-09-02 | 28.3 | 8 | 7.7 | 247 | 10.9 | 98 | 480 | 0.88 | <0.01 | 0.0043 | 2.72 | 2.97 | 0.79 | 0.02 | 0.018 | 0.45 | 0.26 | <0.1 | 4.25 | <5 | 5.89 | <0.1 | 0.188 | <0.2 | 3.09 | <0.05 | <1.2 | <0.024 | <0.03 | <0.1 | <0.2 | 1.17 | <0.2 | <0.18 | <0.03 | 115 | <0.1 | 0.653 | <0.4 | <0.04 | 0.174 | <0.03 | <0.02 | ni najdeno | 32 | najdeno | najdeno | najdeno | <10 | ni najdeno | ni najdeno | ni najdeno | ni najdeno | ni najdeno | ni najdeno | najdeno | ni najdeno | najdeno | ni najdeno | ni najdeno | ni najdeno | najdeno | ni najdeno | ni najdeno | ni najdeno | ni najdeno | ni najdeno | ni najdeno | ni najdeno | ni najdeno | <0.01 | <0.006 | <0.005 | <0.004 | <0.006 | <0.012 | <0.01 | <0.003 | <0.005 | <0.005 | <0.006 | <0.005 | <0.017 | <0.017 | <0.004 | <0.01 | <0.021 | <0.006 | <0.004 | <0.02 | <0.009 | <0.009 | <0.03 | <0.03 | <0.02 | <0.03 | <0.03 | <0.03 | <0.03 | <0.03 | <0.03 | <0.03 | <0.03 | <0.012 | <0.03 | <0.03 | <0.03
1006 Kamniško-Savinjske Alpe | Dovnikov izvir | I02207 | 130836 | 476762 | 2024-09-02 | 27 | 7.3 | 7.8 | 215 | 11.2 | 99 | 390 | 0.64 | <0.01 | 0.0044 | 2.79 | 2.11 | 0.54 | <0.018 | 0.0067 | 0.33 | 0.17 | <0.1 | 2.27 | <5 | <5 | <0.1 | 0.132 | <0.2 | 2.3 | <0.05 | <1.2 | <0.024 | <0.03 | <0.1 | <0.2 | <0.3 | <0.2 | <0.18 | <0.03 | 38.6 | <0.1 | 0.647 | <0.4 | <0.04 | 0.128 | <0.03 | <0.02 | ni najdeno | <10 | najdeno | najdeno | najdeno | 24 | ni najdeno | ni najdeno | ni najdeno | ni najdeno | najdeno | ni najdeno | ni najdeno | ni najdeno | ni najdeno | ni najdeno | ni najdeno | ni najdeno | ni najdeno | ni najdeno | ni najdeno | ni najdeno | ni najdeno | ni najdeno | ni najdeno | ni najdeno | ni najdeno | <0.01 | <0.006 | <0.005 | <0.004 | <0.006 | <0.012 | <0.01 | <0.003 | <0.005 | <0.005 | <0.006 | <0.005 | <0.017 | <0.017 | <0.004 | <0.01 | <0.021 | <0.006 | <0.004 | <0.02 | <0.009 | <0.009 | <0.03 | <0.03 | <0.02 | <0.03 | <0.03 | <0.03 | <0.03 | <0.03 | <0.03 | <0.03 | <0.03 | <0.012 | <0.03 | <0.03 | <0.03
1006 Kamniško-Savinjske Alpe | Pečovski izvir | I02208 | 136237 | 479426 | 2024-10-09 | 13.9 | 6.5 | 7.8 | 180 | 12.1 | 105 | 420 | 1.07 | <0.01 | 0.0026 | 1.51 | 1.14 | 1.03 | <0.018 | <0.006 | 0.27 | 1.4 | 0.103 | 2.88 | <5 | 5.31 | <0.1 | 0.106 | <0.2 | 1.39 | <0.05 | <1.2 | <0.024 | <0.03 | <0.1 | <0.2 | <0.3 | <0.2 | <0.18 | <0.03 | 17.9 | <0.1 | 0.374 | <0.4 | <0.04 | 0.143 | <0.03 | <0.02 | ni najdeno | <10 | najdeno | najdeno | najdeno | <10 | ni najdeno | ni najdeno | ni najdeno | ni najdeno | najdeno | ni najdeno | ni najdeno | ni najdeno | ni najdeno | ni najdeno | ni najdeno | ni najdeno | ni najdeno | ni najdeno | ni najdeno | ni najdeno | ni najdeno | ni najdeno | ni najdeno | ni najdeno | ni najdeno | <0.01 | <0.006 | <0.005 | <0.004 | <0.006 | <0.012 | <0.01 | <0.003 | <0.005 | <0.005 | <0.006 | <0.005 | <0.017 | <0.017 | <0.004 | <0.01 | <0.021 | <0.006 | <0.004 | <0.02 | <0.009 | <0.009 | <0.03 | <0.03 | <0.02 | <0.03 | <0.03 | <0.03 | <0.03 | <0.03 | <0.03 | <0.03 | <0.03 | <0.012 | <0.03 | <0.03 | <0.03
1006 Kamniško-Savinjske Alpe | Izvir Savinja | I02209 | 136945 | 468488 | 2024-09-03 | 22.1 | 13.3 | 8.3 | 163 | 9.4 | 102 | 470 | 0.39 | <0.01 | 0.0068 | 3.14 | 0.67 | <0.5 | <0.018 | <0.006 | 0.14 | <0.08 | <0.1 | <2 | <5 | <5 | <0.1 | <0.1 | <0.2 | <1 | <0.05 | <1.2 | <0.024 | <0.03 | <0.1 | <0.2 | <0.3 | <0.2 | <0.18 | <0.03 | 12.1 | <0.1 | 0.174 | <0.4 | <0.04 | <0.09 | <0.03 | <0.02 | ni najdeno | <10 | ni najdeno | ni najdeno | najdeno | <10 | ni najdeno | ni najdeno | ni najdeno | najdeno | ni najdeno | ni najdeno | ni najdeno | ni najdeno | ni najdeno | ni najdeno | ni najdeno | ni najdeno | ni najdeno | ni najdeno | ni najdeno | ni najdeno | ni najdeno | ni najdeno | ni najdeno | ni najdeno | ni najdeno | <0.01 | <0.006 | <0.005 | <0.004 | <0.006 | <0.012 | <0.01 | <0.003 | <0.005 | <0.005 | <0.006 | <0.005 | <0.017 | <0.017 | <0.004 | <0.01 | <0.021 | <0.006 | <0.004 | <0.02 | <0.009 | <0.009 | <0.03 | <0.03 | <0.02 | <0.03 | <0.03 | <0.03 | <0.03 | <0.03 | <0.03 | <0.03 | <0.03 | <0.012 | <0.03 | <0.03 | <0.03
1006 Kamniško-Savinjske Alpe | V Iverju | I02420 | 125951 | 469719 | 2024-09-18 | 6.3 | 10.5 | 7.8 | 307 | 9.7 | 91 | 400 | 0.46 | <0.01 | 0.0053 | 3.22 | 2.65 | 1.06 | <0.018 | <0.006 | 0.78 | 0.25 | <0.1 | <2 | <5 | <5 | <0.1 | 0.172 | 0.554 | 5.62 | <0.05 | 5.63 | <0.024 | <0.03 | <0.1 | <0.2 | <0.3 | <0.2 | <0.18 | <0.03 | 32.5 | <0.1 | 0.282 | <0.4 | <0.04 | 0.166 | <0.03 | 0.085 | ni najdeno | <10 | ni najdeno | ni najdeno | ni najdeno | <10 | ni najdeno | ni najdeno | ni najdeno | ni najdeno | ni najdeno | ni najdeno | ni najdeno | ni najdeno | ni najdeno | ni najdeno | ni najdeno | ni najdeno | ni najdeno | ni najdeno | ni najdeno | ni najdeno | ni najdeno | ni najdeno | ni najdeno | ni najdeno | ni najdeno | <0.01 | <0.006 | <0.005 | <0.004 | <0.006 | <0.012 | <0.01 | <0.003 | <0.005 | <0.005 | <0.006 | 0.008 | <0.017 | <0.017 | <0.004 | <0.01 | <0.021 | <0.006 | <0.004 | <0.02 | <0.009 | <0.009 | <0.03 | <0.03 | <0.02 | <0.03 | <0.03 | <0.03 | <0.03 | <0.03 | <0.03 | <0.03 | <0.03 | <0.012 | <0.03 | <0.03 | <0.03
1004 Julijske Alpe v porečju Save | Vrtina PZE-5 | I04010 | 150886 | 402654 | 2024-09-04 | 26.1 | 7.8 | 7.8 | 190 | 12.4 | 114 | 490 | 0.3 | <0.01 | 0.0028 | 1.52 | 1.52 | <0.5 | <0.018 | <0.006 | 0.25 | 0.15 | 0.118 | <2 | <5 | 5.68 | <0.1 | 0.13 | <0.2 | 1.71 | <0.05 | <1.2 | <0.024 | 0.046 | <0.1 | <0.2 | <0.3 | 0.4 | <0.18 | <0.03 | 18.1 | <0.1 | 0.108 | <0.4 | <0.04 | 0.095 | <0.03 | 0.054 | ni najdeno | <10 | ni najdeno | ni najdeno | ni najdeno | <10 | ni najdeno | ni najdeno | ni najdeno | ni najdeno | ni najdeno | ni najdeno | ni najdeno | ni najdeno | ni najdeno | ni najdeno | ni najdeno | ni najdeno | ni najdeno | ni najdeno | ni najdeno | ni najdeno | ni najdeno | ni najdeno | ni najdeno | ni najdeno | ni najdeno | <0.01 | <0.006 | <0.005 | <0.004 | <0.006 | <0.012 | <0.01 | <0.003 | <0.005 | <0.005 | <0.006 | <0.005 | <0.017 | <0.017 | <0.004 | <0.01 | <0.021 | <0.006 | <0.004 | <0.02 | <0.009 | <0.009 | <0.03 | <0.03 | <0.02 | <0.03 | <0.03 | <0.03 | <0.03 | <0.03 | <0.03 | <0.03 | <0.03 | <0.012 | <0.03 | <0.03 | <0.03
1004 Julijske Alpe v porečju Save | Vrtina Zelenci | I04011 | 151274 | 402844 | 2024-09-04 | 23.3 | 11.5 | 7.6 | 487 | 8.3 | 85 | 400 | 0.48 | 0.013 | 0.0029 | 3.74 | 29.8 | 18.6 | <0.018 | 0.0093 | 9.6 | 1.1 | <0.1 | <2 | 6.51 | <5 | <0.1 | 0.14 | 9.61 | 30.5 | <0.05 | 13.1 | <0.024 | <0.03 | <0.1 | 0.237 | 0.427 | <0.2 | <0.18 | <0.03 | 313 | 0.195 | 0.135 | <0.4 | <0.04 | 0.38 | <0.03 | 0.02 | ni najdeno | <10 | ni najdeno | ni najdeno | ni najdeno | <10 | ni najdeno | ni najdeno | ni najdeno | najdeno | ni najdeno | ni najdeno | ni najdeno | ni najdeno | ni najdeno | ni najdeno | ni najdeno | ni najdeno | ni najdeno | ni najdeno | ni najdeno | ni najdeno | ni najdeno | ni najdeno | ni najdeno | ni najdeno | ni najdeno | <0.01 | <0.006 | <0.005 | <0.004 | <0.006 | <0.012 | <0.01 | <0.003 | <0.005 | <0.005 | <0.006 | <0.005 | <0.017 | <0.017 | <0.004 | <0.01 | <0.021 | <0.006 | <0.004 | <0.02 | <0.009 | <0.009 | <0.03 | <0.03 | <0.02 | <0.03 | <0.03 | <0.03 | <0.03 | <0.03 | <0.03 | <0.03 | <0.03 | <0.012 | <0.03 | <0.03 | <0.03
1004 Julijske Alpe v porečju Save | Vrtina PZE-4 | I04012 | 151003 | 401905 | 2024-09-04 | 24.4 | 15.9 | 7.4 | 300 | 4.2 | 47 | 410 | 0.7 | <0.01 | 0.0028 | <0.5 | 4.2 | 1.25 | 0.027 | 0.023 | 2.6 | 0.79 | 1.45 | <2 | 9.2 | <5 | 0.119 | 0.261 | 0.848 | 34.1 | <0.05 | 1.65 | <0.024 | <0.03 | <0.1 | 0.205 | 0.38 | 1.81 | <0.18 | <0.03 | 79.8 | <0.1 | 0.239 | <0.4 | <0.04 | 0.368 | <0.03 | <0.02 | ni najdeno | <10 | ni najdeno | ni najdeno | ni najdeno | <10 | ni najdeno | ni najdeno | ni najdeno | ni najdeno | ni najdeno | ni najdeno | ni najdeno | ni najdeno | ni najdeno | ni najdeno | ni najdeno | ni najdeno | ni najdeno | ni najdeno | ni najdeno | ni najdeno | ni najdeno | ni najdeno | ni najdeno | ni najdeno | ni najdeno | <0.01 | <0.006 | <0.005 | <0.004 | <0.006 | <0.012 | <0.01 | <0.003 | <0.005 | <0.005 | <0.006 | <0.005 | <0.017 | <0.017 | <0.004 | <0.01 | <0.021 | <0.006 | <0.004 | <0.02 | <0.009 | <0.009 | <0.03 | <0.03 | <0.02 | <0.03 | <0.03 | <0.03 | <0.03 | <0.03 | <0.03 | <0.03 | <0.03 | <0.012 | <0.03 | <0.03 | <0.03
1004 Julijske Alpe v porečju Save | Izvir Nadiža | I04013 | 146220 | 400975 | 2024-09-05 | 20 | 7.1 | 8.3 | 154 | 10.8 | 110 | 480 | <0.3 | <0.01 | 0.0058 | 1.01 | 1.28 | <0.5 | <0.018 | <0.006 | 0.16 | <0.08 | <0.1 | <2 | <5 | <5 | <0.1 | 0.197 | <0.2 | <1 | <0.05 | <1.2 | <0.024 | <0.03 | <0.1 | <0.2 | <0.3 | <0.2 | <0.18 | <0.03 | 15 | <0.1 | 0.114 | <0.4 | <0.04 | <0.09 | <0.03 | <0.02 | ni najdeno | <10 | ni najdeno | ni najdeno | najdeno | <10 | ni najdeno | ni najdeno | ni najdeno | ni najdeno | ni najdeno | ni najdeno | ni najdeno | ni najdeno | ni najdeno | ni najdeno | ni najdeno | ni najdeno | ni najdeno | ni najdeno | ni najdeno | ni najdeno | ni najdeno | ni najdeno | ni najdeno | ni najdeno | ni najdeno | <0.01 | <0.006 | <0.005 | <0.004 | <0.006 | <0.012 | <0.01 | <0.003 | <0.005 | <0.005 | <0.006 | <0.005 | <0.017 | <0.017 | <0.004 | <0.01 | <0.021 | <0.006 | <0.004 | <0.02 | <0.009 | <0.009 | <0.03 | <0.03 | <0.02 | <0.03 | <0.03 | <0.03 | <0.03 | <0.03 | <0.03 | <0.03 | <0.03 | <0.012 | <0.03 | <0.03 | <0.03
Podatki so izpisani do meje določljivosti analizne metode (LOQ).

## Analizne metode KAL ARSO
Šifra | Parameter | Merilni princip | Referenca | Enota | LOD | LOQ | Merilna negotovost | Merilna negotovost v območju LOQ | Metoda validirana | Datum vpisa | Izvajalec | Akreditacija | CAS številka | Območje validacije
2291 | Mangan-filt. | ICP-MS | ISO 17294-2: 2016, poglavje 9.1 | µg/L | 0.04 | 0.1 | 9% | 9% | da | 2024-09-01 | KAL, ARSO | akreditirano |  | 0,1-300
2301 | Železo-filt. | ICP-MS | ISO 17294-2: 2016, poglavje 9.1 | µg/L | 0.7 | 2 | 15.9% | 15.9% | da | 2023-01-01 | KAL, ARSO |  |  | 1-300
3011 | Bor-filt. | ICP-MS | ISO 17294-2: 2016, poglavje 9.1 | µg/L | 1.5 | 5 | 20.3% | 20.3% | da | 2023-01-01 | KAL, ARSO |  |  | 1-300
4010 | Aluminij-filt. | ICP-MS | ISO 17294-2: 2016, poglavje 9.1 | µg/L | 1.5 | 5 | 14.6% | 14.6% | da | 2024-09-01 | KAL, ARSO |  |  | 1-300
4020 | Antimon-filt. | ICP-MS | ISO 17294-2: 2016, poglavje 9.1 | µg/L | 0.05 | 0.1 | 10.9% | 10.9% | da | 2024-09-01 | KAL, ARSO | akreditirano |  | 0,05-100
4030 | Arzen-filt. | ICP-MS | ISO 17294-2: 2016, poglavje 9.1 | µg/L | 0.02 | 0.1 | 10.4% | 10.4% | da | 2024-09-01 | KAL, ARSO | akreditirano |  | 0,05-100
4040 | Baker-filt. | ICP-MS | ISO 17294-2: 2016, poglavje 9.1 | µg/L | 0.07 | 0.2 | 14.1% | 14.1% | da | 2024-09-01 | KAL, ARSO | akreditirano |  | 0,1-100
4070 | Barij-filt. | ICP-MS | ISO 17294-2: 2016, poglavje 9.1 | µg/L | 0.3 | 1 | 10.9% | 10.9% | da | 2023-01-01 | KAL, ARSO |  |  | 0,3-300
4080 | Berilij-filt. | ICP-MS | ISO 17294-2: 2016, poglavje 9.1 | µg/L | 0.02 | 0.05 | 17.6% | 17.6% | da | 2024-09-01 | KAL, ARSO |  |  | 0,05-100
4090 | Cink-filt. | ICP-MS | ISO 17294-2: 2016, poglavje 9.1 | µg/L | 0.4 | 1.2 | 14.6% | 14.6% | da | 2023-01-01 | KAL, ARSO | akreditirano |  | 1-300
4120 | Kadmij-filt. | ICP-MS | ISO 17294-2: 2016, poglavje 9.1 | µg/L | 0.008 | 0.024 | 12.8% | 12.8% | da | 2024-09-01 | KAL, ARSO | akreditirano | 7440-43-9 | 0,01-100
4150 | Kobalt-filt. | ICP-MS | ISO 17294-2: 2016, poglavje 9.1 | µg/L | 0.01 | 0.03 | 13.1% | 13.1% | da | 2024-09-01 | KAL, ARSO | akreditirano |  | 0,01-100
4160 | Kositer-filt. | ICP-MS | ISO 17294-2: 2016, poglavje 9.1 | µg/L | 0.03 | 0.1 | 12.9% | 12.9% | da | 2024-09-01 | KAL, ARSO |  |  | 0,05-100
4190 | Krom-filt. | ICP-MS | ISO 17294-2: 2016, poglavje 9.1 | µg/L | 0.07 | 0.2 | 10.5% | 10.5% | da | 2024-09-01 | KAL, ARSO | akreditirano |  | 0,05-100
4220 | Molibden-filt. | ICP-MS | ISO 17294-2: 2016, poglavje 9.1 | µg/L | 0.1 | 0.3 | 12.1% | 12.1% | da | 2023-01-01 | KAL, ARSO | akreditirano |  | 0,1-300
4230 | Nikelj-filt. | ICP-MS | ISO 17294-2: 2016, poglavje 9.1 | µg/L | 0.05 | 0.2 | 10.6% | 10.6% | da | 2024-09-01 | KAL, ARSO | akreditirano | 7440-02-0 | 0,05-100
4260 | Selen-filt. | ICP-MS | ISO 17294-2: 2016, poglavje 9.1 | µg/L | 0.05 | 0.18 | 18.6% | 18.6% | da | 2024-09-01 | KAL, ARSO | akreditirano |  | 0,1-100
4270 | Srebro-filt. | ICP-MS | ISO 17294-2: 2016, poglavje 9.1 | µg/L | 0.007 | 0.03 | 13.9% | 13.9% | da | 2024-09-01 | KAL, ARSO |  |  | 0,01-20
4280 | Stroncij-filt. | ICP-MS | ISO 17294-2: 2016, poglavje 9.1 | µg/L | 0.2 | 0.5 | 9.8% | 9.8% | da | 2023-01-01 | KAL, ARSO |  |  | 0,1-500
4290 | Svinec-filt. | ICP-MS | ISO 17294-2: 2016, poglavje 9.1 | µg/L | 0.02 | 0.1 | 11.6% | 11.6% | da | 2023-01-01 | KAL, ARSO | akreditirano | 7439-92-1 | 0,05-300
4330 | Vanadij-filt. | ICP-MS | ISO 17294-2: 2016, poglavje 9.1 | µg/L | 0.02 | 0.05 | 12.6% | 12.6% | da | 2024-09-01 | KAL, ARSO |  |  | 0,01-100
4370 | Titan-filt. | ICP-MS | ISO 17294-2: 2016, poglavje 9.1 | µg/L | 0.1 | 0.4 | 14.3% | 14.3% | da | 2024-09-01 | KAL, ARSO |  |  | 0,1-100
4480 | Cezij-filt. | ICP-MS | ISO 17294-2: 2016, poglavje 9.1 | µg/L | 0.01 | 0.04 | 7.9% | 7.9% | da | 2024-09-01 | KAL, ARSO |  |  | 0,01-100
4485 | Rubidij-filt. | ICP-MS | ISO 17294-2: 2016, poglavje 9.1 | µg/L | 0.03 | 0.09 | 11.2% | 11.2% | da | 2024-09-01 | KAL, ARSO |  |  | 0,05-300
4490 | Galij-filt. | ICP-MS | ISO 17294-2: 2016, poglavje 9.1 | µg/L | 0.01 | 0.03 | 11.4% | 11.4% | da | 2024-09-01 | KAL, ARSO |  |  | 0,01-100
4495 | Talij-filt. | ICP-MS | ISO 17294-2: 2016, poglavje 9.1 | µg/L | 0.008 | 0.02 | 12.1% | 12.1% | da | 2024-09-01 | KAL, ARSO |  |  | 0,01-100
Datum vpisa = datum, od kdaj je metoda veljavna.
LOD | meja zaznavnosti analizne metode
LOQ | meja določljivosti analizne metode

## Analizne metode NM
Šifra | Parameter | Merilni princip | Referenca | Enota | LOD | LOQ | Merilna negotovost | Merilna negotovost v območju LOQ | Metoda validirana | Datum vpisa | Izvajalec | Akreditacija | CAS številka | Območje validacije | Izkoristek metode
1010 | Temperatura zraka |  | SIST DIN 38404-4:2000 | °C |  |  | ±0,3°C | ±0,3°C | da | 2003-04-23 | NLZOH NM | da |  | 0-50
1020 | Temperatura vode |  | SIST DIN 38404-4:2000 | °C |  |  | ±0,3°C | ±0,3°C | da | 2003-04-23 | NLZOH NM | da |  | 0-50
1060 | pH | EL | SIST ISO 10523:2012 |  | 1 | 2 | ±0,12 | ±0,12 | da | 2022-01-01 | NLZOH NM | da |  | 2 - 9
1070 | Električna prevodnost (20°C) | EL | SIST EN 27888:1998 | uS/cm | 0.7 | 1.3 | 2.48% | 2.48% | da | 2024-05-13 | NLZOH NM | da |  | 90-2778
1080 | Kisik sonda | EL | SIST EN ISO 5814:2013 | mg/L O2 | 0.4 | 1 | ±0,2 | ±1 | da | 2017-01-01 | NLZOH NM | da |  | 1-20
1090 | Nasičenost s kisikom-sonda | EL | SIST EN ISO 5814:2013 | % | 4 | 10 | 5% | 7% | ne | 2017-01-01 | NLZOH NM | ne
1100 | Redoks potencial | EL | SIST DIN 38404-6:2000 | mV | / | / | 18% | 18% | ne | 2022-01-01 | NLZOH NM | ne |  | -1200- 1200
2070 | KPK s KMnO4 | VOL | SIST EN ISO 8467:1998-modif. | mg/L O2 | 0.2 | 0.5 | 20% | 20% | da | 2022-01-07 | NLZOH NM | da |  | 0,5-10
2100 | TOC | IR | SIST ISO 8245:2000 | mg/L C | 0.1 | 0.3 | 0,3 - 1 mg/l = 20% 1,1 - 20 mg/l = 14 | 20% | da | 2022-01-01 | NLZOH NM | da |  | 0,3-20
2140 | Amonij | SPEK (CFA) | ISO 11732:2005-poglavje 4 | mg/L NH4 | 0.002 | 0.01 | 11% | 11% | da | 2024-02-01 | NLZOH NM | da |  | 0,01-100 | 96%
2150 | Nitriti | SPEK (CFA) | ISO 13395:1996 | mg/L NO2 | 0.0004 | 0.001 | 8% | 8% | da | 2024-02-01 | NLZOH NM | da |  | 0,001-1 | 98%
2160 | Nitrati | IC | SIST EN ISO 10304-1:2009/AC:2012 | mg/L NO3- | 0.001 | 0.5 | 14% | 14% | da | 2024-05-30 | NLZOH NM | da |  | 0,5-60 | 102%
2170 | Sulfati | IC | SIST EN ISO 10304-1:2009/AC:2012 | mg/L SO43- | 0.009 | 0.5 | 14% | 14% | da | 2024-05-30 | NLZOH NM | da |  | 0,5-150 | 105%
2180 | Kloridi | IC | SIST EN ISO 10304-1:2009/AC:2012 | mg/L Cl- | 0.012 | 0.5 | 13% | 13% | da | 2024-05-30 | NLZOH NM | da |  | 0,13-150 | 99%
2220 | Celotni fosfor - nefiltriran | SPEK (CFA) | ISO 15681-2:2018 | mg/L PO4 | 0.006 | 0.018 | 17% | 17% | da | 2023-10-02 | NLZOH NM | da |  | 0,018-1 | 100%
2230 | Ortofosfati | SPEK (CFA) | ISO 15681-2:2018 | mg/L PO4 | 0.0015 | 0.006 | 9% | 20% | da | 2024-05-15 | NLZOH NM | da |  | 0,006-1.5 | 99%
2270 | Natrij | ICP-MS | ISO 17294-2:2016 | mg/L | 0.03 | 0.1 | 14% | 14% | da | 2023-12-07 | NLZOH NM | da |  | 0,1-600 | 107%
2280 | Kalij | ICP-MS | ISO 17294-2:2016 | mg/L | 0.02 | 0.08 | 16% | 16% | da | 2019-01-01 | NLZOH NM | da |  | 0,08-100 | 107%
12000 | Sulfamerazin | LC-MS/MS | ND-OKANM-021, izdaja 8 | ug/L | 0.003 | 0.01 | 34% | 34% | da | 2023-07-10 | NLZOH NM | da | 127-79-7 | 0,010-0,1 | 68%
12002 | Trimetoprim | LC-MS/MS | ND-OKANM-021, izdaja 8 | ug/L | 0.002 | 0.006 | 29% | 29% | da | 2023-07-10 | NLZOH NM | da | 738-70-5 | 0,006-0,1 | 80%
12004 | Metoprolol | LC-MS/MS | ND-OKANM-021, izdaja 8 | ug/L | 0.001 | 0.005 | 22% | 22% | da | 2023-07-10 | NLZOH NM | da | 56392-17-7 | 0,005-0,1 | 83%
12006 | Betaksolol | LC-MS/MS | ND-OKANM-021, izdaja 8 | ug/L | 0.001 | 0.004 | 37% | 37% | da | 2023-07-10 | NLZOH NM | da | 63659-19-8 | 0,004-0,1 | 82%
12008 | Bezafibrat | LC-MS/MS | ND-OKANM-021, izdaja 8 | ug/L | 0.002 | 0.006 | 31% | 31% | da | 2023-07-10 | NLZOH NM | da | 41859-67-0 | 0,006-0,1 | 70%
12010 | Diklofenak | LC-MS/MS | ND-OKANM-021, izdaja 8 | ug/L | 0.004 | 0.012 | 47% | 47% | da | 2023-07-10 | NLZOH NM | da | 15307-86-5 | 0,012-0,1 | 57%
12012 | Fenofibrat | LC-MS/MS | ND-OKANM-021, izdaja 8 | ug/L | 0.003 | 0.01 | 50% | 50% | da | 2023-07-10 | NLZOH NM |  | 49562-28-9 | 0,01-0,1 | 24%
12014 | Fenoterol | LC-MS/MS | ND-OKANM-021, izdaja 8 | ug/L | 0.001 | 0.003 | 34% | 34% | da | 2023-07-10 | NLZOH NM | da | 1944-12-3 | 0,003-0,1 | 55%
12016 | Gemfibrozil | LC-MS/MS | ND-OKANM-021, izdaja 8 | ug/L | 0.001 | 0.005 | 41% | 41% | da | 2023-07-10 | NLZOH NM | da | 25812-20-0 | 0,005-0,1 | 62%
12018 | Indometacin | LC-MS/MS | ND-OKANM-021, izdaja 8 | ug/L | 0.001 | 0.005 | 45% | 45% | da | 2023-07-10 | NLZOH NM | da | 53-86-1 | 0,005-0,1 | 47%
12020 | Karbamazepin | LC-MS/MS | ND-OKANM-021, izdaja 8 | ug/L | 0.002 | 0.006 | 31% | 31% | da | 2023-07-10 | NLZOH NM | da | 298-46-4 | 0,006-0,1 | 95%
12022 | Ketoprofen | LC-MS/MS | ND-OKANM-021, izdaja 8 | ug/L | 0.002 | 0.005 | 45% | 45% | da | 2023-07-10 | NLZOH NM | da | 22071-15-4 | 0,005-0,1 | 67%
12024 | Kofein | LC-MS/MS | ND-OKANM-021, izdaja 8 | ug/L | 0.005 | 0.017 | 44% | 44% | da | 2023-07-10 | NLZOH NM | da | 58-08-2 | 0,017-0,1 | 50%
12026 | Kodein | LC-MS/MS | ND-OKANM-021, izdaja 8 | ug/L | 0.005 | 0.017 | 37% | 37% | da | 2023-07-10 | NLZOH NM |  | 76-75-3 | 0,017-0,1 | 85%
12028 | Propanolol | LC-MS/MS | ND-OKANM-021, izdaja 8 | ug/L | 0.001 | 0.004 | 36% | 36% | da | 2023-07-10 | NLZOH NM | da | 13071-11-9 | 0,004-0,1 | 73%
12030 | Paracetomol | LC-MS/MS | ND-OKANM-021, izdaja 8 | ug/L | 0.003 | 0.01 | 50.3% | 50.3% | da | 2023-07-10 | NLZOH NM |  | 103-90-2 | 0,01-0,1 | 18%
12032 | Penicilin G | LC-MS/MS | ND-OKANM-021, izdaja 8 | ug/L | 0.006 | 0.021 | 50% | 50% | da | 2023-07-10 | NLZOH NM |  | 113-98-4 | 0,021-0,1 | 12%
12034 | Sulfametoksazol | LC-MS/MS | ND-OKANM-021, izdaja 8 | ug/L | 0.002 | 0.006 | 46% | 46% | da | 2023-07-10 | NLZOH NM | da | 723-46-6 | 0,006-0,1 | 49%
12036 | Testosteron | LC-MS/MS | ND-OKANM-021, izdaja 8 | ug/L | 0.001 | 0.004 | 28% | 28% | da | 2023-07-10 | NLZOH NM | da | 58-22-0 | 0,004-0,1 | 78%
12038 | Teofilin | LC-MS/MS | ND-OKANM-021, izdaja 8 | ug/L | 0.006 | 0.02 | 32.6% | 32.6% | da | 2023-07-10 | NLZOH NM |  | 58-55-9 | 0,02-0,1 | 45%
12040 | Naproksen | LC-MS/MS | ND-OKANM-021, izdaja 8 | ug/L | 0.003 | 0.009 | 20% | 20% | da | 2023-07-10 | NLZOH NM |  | 22204-53-1 | 0,009-0,1 | 50%
12044 | Propifenazon | LC-MS/MS | ND-OKANM-021, izdaja 8 | ug/L | 0.003 | 0.009 | 20% | 20% | da | 2023-07-10 | NLZOH NM |  | 479-92-5 | 0,009-0,1 | 52%
12048 | Ciprofloksacin | LC-MS/MS | ND-OKANM-021, izdaja 8 | ug/L | 0.01 | 0.03 | 30% | 30% | da | 2023-07-10 | NLZOH NM |  | 85721-33-1 | 0,03-0,1 | 13%
12050 | Atenolol | LC-MS/MS | ND-OKANM-021, izdaja 8 | ug/L | 0.01 | 0.03 | 30% | 30% | da | 2023-07-10 | NLZOH NM |  | 29122-68-7 | 0,03-0,1 | 36%
12060 | Klorotetraciklin | LC-MS/MS | ND-OKANM-021, izdaja 8 | ug/L | 0.005 | 0.02 | 30% | 30% | da | 2023-07-10 | NLZOH NM |  | 57-62-5 | 0,02-0,1 | 12%
12062 | Oksitetraciklin | LC-MS/MS | ND-OKANM-021, izdaja 8 | ug/L | 0.008 | 0.03 | 30% | 30% | da | 2023-07-10 | NLZOH NM |  | 79-57-2 | 0,03-0,1 | 16%
12064 | Salbutamol | LC-MS/MS | ND-OKANM-021, izdaja 8 | ug/L | 0.01 | 0.03 | 30% | 30% | da | 2023-07-10 | NLZOH NM |  | 18559-94-9 | 0,03-0,1 | 14%
12068 | Sotalol | LC-MS/MS | ND-OKANM-021, izdaja 8 | ug/L | 0.01 | 0.03 | 30% | 30% | da | 2023-07-10 | NLZOH NM |  | 3930-20-9 | 0,03-0,1 | 43%
12070 | Sulfadiazin | LC-MS/MS | ND-OKANM-021, izdaja 8 | ug/L | 0.01 | 0.03 | 30% | 30% | da | 2023-07-10 | NLZOH NM |  | 68-35-9 | 0,03-0,1 | 21%
12072 | Sulfadoksin | LC-MS/MS | ND-OKANM-021, izdaja 8 | ug/L | 0.01 | 0.03 | 30% | 30% | da | 2023-07-10 | NLZOH NM |  | 2447-57-6 | 0,03-0,1 | 59%
12074 | Sulfatiazol | LC-MS/MS | ND-OKANM-021, izdaja 8 | ug/L | 0.01 | 0.03 | 30% | 30% | da | 2023-07-10 | NLZOH NM |  | 72-14-0 | 0,03-0,1 | 43%
12078 | Terbutalin | LC-MS/MS | ND-OKANM-021, izdaja 8 | ug/L | 0.01 | 0.03 | 30% | 30% | da | 2023-07-10 | NLZOH NM |  | 23031-25-6 | 0,03-0,1 | 15%
12080 | Tetraciklin | LC-MS/MS | ND-OKANM-021, izdaja 8 | ug/L | 0.01 | 0.03 | 30% | 30% | da | 2023-07-10 | NLZOH NM |  | 60-54-8 | 0,03-0,1 | 15%
12084 | Krotamiton | LC-MS/MS | ND-OKANM-021, izdaja 8 | ug/L | 0.004 | 0.012 | 25% | 25% | da | 2023-07-10 | NLZOH NM |  | 483-63-6 | 0,012-0,1 | 37%
13055 | Eritromicin | LC-MS/MS | ND-OKANM-021, izdaja 8 | ug/L | 0.008 | 0.03 | 30% | 30% | da | 2023-07-10 | NLZOH NM |  | 114-07-8 | 0,03-0,1 | 38%
13060 | Klaritromicin | LC-MS/MS | ND-OKANM-021, izdaja 8 | ug/L | 0.008 | 0.03 | 30% | 30% | da | 2023-07-10 | NLZOH NM |  | 81103-11-9 | 0,03-0,1 | 38%
13065 | Azitromicin | LC-MS/MS | ND-OKANM-021, izdaja 8 | ug/L | 0.01 | 0.03 | 30% | 30% | da | 2023-07-10 | NLZOH NM |  | 83905-01-5 | 0,03-0,1 | 25%
9100 | Escherichia coli (E. coli) | CFU | ISO 9308-1:2014 | CFU/100 ml | 10 | 10 |  |  | da | 2023-06-06 | NLZOH NM | da
9110 | Intestinalni enterokoki | CFU | ISO 7899-2:2000 | CFU/100 ml | 10 | 10 |  |  | da | 2023-01-01 | NLZOH NM | da
9161 | Adenovirus F |  | ND-OMANM-028 | v 100 mL | [5 empty] | 2024-01-01 | NLZOH NM
9157 | Astrovirus |  | ND-OMANM-028 | v 100 mL | [5 empty] | 2024-01-01 | NLZOH NM
9160 | Norovirus GGI/GGII |  | ND-OMANM-028 | v 100 mL | [5 empty] | 2024-01-01 | NLZOH NM
9159 | Rotavirus A |  | ND-OMANM-028 | v 100 mL | [5 empty] | 2024-01-01 | NLZOH NM
9158 | Sapovirus |  | ND-OMANM-028 | v 100 mL | [5 empty] | 2024-01-01 | NLZOH NM
9130 | Campylobacter |  | ND-OMANM-029 | v 1 L | [5 empty] | 2024-01-01 | NLZOH NM
9148 | Clostridiodes difficile |  | ND-OMANM-029 | v 1 L | [5 empty] | 2024-01-01 | NLZOH NM
9081 | Salmonella spp. |  | ND-OMANM-029 | v 1 L | [5 empty] | 2024-01-01 | NLZOH NM
9139 | Shigella spp. |  | ND-OMANM-029 | v 1 L | [5 empty] | 2024-01-01 | NLZOH NM
9140 | Vibrio spp. |  | ND-OMANM-029 | v 1 L | [5 empty] | 2024-01-01 | NLZOH NM
9141 | Yersinia enterocolitica |  | ND-OMANM-029 | v 1 L | [5 empty] | 2024-01-01 | NLZOH NM
9143 | Escherichia coli EAEC - aggR |  | ND-OMANM-029 | v 1 L | [5 empty] | 2024-01-01 | NLZOH NM
9145 | Escherichia coli ETEC - lt/st |  | ND-OMANM-029 | v 1 L | [5 empty] | 2024-01-01 | NLZOH NM
9104 | Escherichia coli - eae |  | ND-OMANM-029 | v 1 L | [5 empty] | 2024-01-01 | NLZOH NM
9102 | Escherichia coli - stx1 |  | ND-OMANM-029 | v 1 L | [5 empty] | 2024-01-01 | NLZOH NM
9103 | Escherichia coli - stx2 |  | ND-OMANM-029 | v 1 L | [5 empty] | 2024-01-01 | NLZOH NM
9142 | Escherichia coli O157 |  | ND-OMANM-029 | v 1 L | [5 empty] | 2024-01-01 | NLZOH NM
9151 | Molekularni označevalci odpornosti KPC |  | ND-OMANM-030 | v 1 L | [5 empty] | 2024-01-01 | NLZOH NM
9149 | Molekularni označevalci odpornosti CTX-M |  | ND-OMANM-030 | v 1 L | [5 empty] | 2024-01-01 | NLZOH NM
9150 | Molekularni označevalci odpornosti IMP |  | ND-OMANM-030 | v 1 L | [5 empty] | 2024-01-01 | NLZOH NM
9152 | Molekularni označevalci odpornosti NDM |  | ND-OMANM-030 | v 1 L | [5 empty] | 2024-01-01 | NLZOH NM
9153 | Molekularni označevalci odpornosti OXA-48 |  | ND-OMANM-030 | v 1 L | [5 empty] | 2024-01-01 | NLZOH NM
9156 | Molekularni označevalci odpornosti VIM |  | ND-OMANM-030 | v 1 L | [5 empty] | 2024-01-01 | NLZOH NM
9154 | Molekularni označevalci odpornosti VanA |  | ND-OMANM-030 | v 1 L | [5 empty] | 2024-01-01 | NLZOH NM
9155 | Molekularni označevalci odpornosti VanB |  | ND-OMANM-030 | v 1 L | [5 empty] | 2024-01-01 | NLZOH NM
Datum vpisa = datum, od kdaj je metoda veljavna.
LOD | meja zaznavnosti analizne metode
LOQ | meja določljivosti analizne metode